|  |
| --- |
| **工程量清单** |
| 工程名称:莆头港区纵一路喷淋系统工程 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿化带挖机开挖 | 工时 | 8 | 22吨挖机 |
| 2 | 绿化带挖机回填 | 工时 | 3 | 22吨挖机 |
| 3 | 100镀锌管 | 米 | 860 |  |
| 4 | DN20镀锌管 | 米 | 70 | 高度0.8米 |
| 5 | 喷淋喷头 | 个 | 86 |  |
| 6 | 100卡箍卡扣 | 个 | 144 |  |
| 7 | DN20内牙直通 | 个 | 86 |  |
| 8 | 100\*20卡箍 | 个 | 86 |  |
| 9 | 人工接管安装 | 米 | 860 |  |
| 10 | 100水表 | 个 | 1 |  |
| 11 | 100止水阀 | 个 | 1 |  |
| 12 | 100过滤网 | 个 | 1 |  |
| 14 | 110三通 | 个 | 2 |  |
| 15 | 110堵板 | 片 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |