|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单** | | | | |
| 工程名称:莆头港口新增物流仓库(1#、4#库)及配套设施工程消防系统改造工程 | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 报警总线控制联网线 | NH-DJYOVP8\*1.5 | 米 | 1820 |
| 2 | 报警阀连锁启泵线 | NH-KVVRP3\*2.5 | 米 | 1820 |
| 3 | 消防广播主线 | NH-KVVRP3\*2.5 | 米 | 1820 |
| 4 | 室内控制线 | NH-RVS | 米 | 300 |
| 5 | 壁挂火灾自动报警主机 | JB-QBL-TX3004/484 | 台 | 1 |
| 6 | 消防应急照明控制主机 | TS-C-6000A | 台 | 1 |
| 7 | 消防应急广播主机 | YJG1481 | 台 | 1 |
| 8 | 消防火灾自动报警区域机 | JB-QBL-TX3004/484 | 台 | 2 |
| 9 | 安装调试人工 |  | 项 | 1 |
| 10 | 安全文明施工费用 |  | 项 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |